公开招标文件

浙江五石工程咨询有限公司

项目编号：ZJWS2018-LY07

采购单位：浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）

项目名称：2018年浙江省森林消防物资采购项目

采购编号： ZJWS2018-LY07

项目名称： 2018年浙江省森林消防物资采购项目

采购单位：浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）

招标机构：浙江五石工程咨询有限公司

编制日期： 二0一八年十月十八日

目  录

第一部分      采购公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      项目技术规范和服务要求

第四部分      采购合同的一般和特殊条款

第五部分      应提交的有关格式范例

第一部分 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和浙江省政府采购计划书-临[2018]55322号等有关规定，浙江五石工程咨询有限公司受浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）的委托，就2018年浙江省森林消防物资采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1、采购编号：ZJWS2018-LY07

2、项目名称：2018年浙江省森林消防物资采购项目

3、采购内容：（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年浙江省森林消防物资采购项目 | 1 | 批 | 966.80 | 详见采购文件 |  |

4、合格的投标人应具备的资格要求：

①具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件；

②未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

5、采购方式：公开招标。

6、发售标书时间：2018年  月  日至2018年 月   日 09：00-17：00，节假日除外。

7、发售标书地点：杭州市下城区白石路318号浙江（杭州）人力资源服务产业园北楼415室。无

8、标书售价：人民币500元整，售后不退。

9、购买标书时必须提供企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法人授权委托书原件、被授权人身份证复印件、投标商报名登记表 。

10、投标截止时间与地点：2018年  月  日下午14：00时，地点：杭州市下城区白石路318号浙江（杭州）人力资源服务产业园北楼4楼会议室。

11、开标时间与地点：2018年  月  日下午14：00时，地点：杭州市下城区白石路318号浙江（杭州）人力资源服务产业园北楼4楼会议室。

12、投标保证金及交纳方式：人民币壹拾万元整；

户名：浙江五石工程咨询有限公司；

帐号：1202223219900021603；

开户银行：中国工商银行杭州学院路分理处；

支付方式：支票/汇票/银行转账；

标书费及中标服务费账户：

单位名称：浙江五石工程咨询有限公司；

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行；

银行账号：1202003209900014176

13、其他事项：

1）招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；

2) 潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

3) 供应商认为采购公告、采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，书面质疑受理地点：杭州市下城区白石路318号浙江（杭州）人力资源服务产业园北楼415室，联系人:徐女士，联系电话：0571-88271621。

14、采购人：浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室），

地 址：杭州市凯旋路226号

联系人：李 工      联系电话：0571-87399064

15、采购代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

地址：杭州市下城区白石路318号浙江（杭州）人力资源服务产业园北楼415室

联系人：高琳、周景霞

联系电话：0571- 85334203、81020512

传真：0571-85342190

16、政府采购监管部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪 工

联系电话：0571-87057615

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 项目名称： 2018年浙江省森林消防物资采购项目 项目的实施规模、范围：本项目用于的森林消防物资采购活动。 要求质量标准：所供产品是符合国家有关技术规范和质量标准，并通过国家有关部门检测合格的产品。未曾开箱使用，与合同规定的配置相一致；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的使用安全、稳定运行。并符合用户单位的采购要求。详见第三部分――项目技术规范和服务要求。 性能要求：详见第三部分――项目技术规范和服务要求。 交货时间： 合同签订后15日内货到用户指定地点。 设备质保期：提供不少于1年的售后免费保修服务及现场技术服务。配套软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务，包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。 技术支持期： 在设备使用的所有时间范围内，提供多种方式的运行技术支持，特别是新应用的添加。 |  |
| 2 | 合同名称 | 《2018年浙江省森林消防物资采购项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |  |
| 4 | ▲投标保证金数额：人民币壹拾万元整； 户 名：浙江五石工程咨询有限公司 账 号：1202223219900021603 开户银行：中国工商银行杭州学院路支行 投标人应在投标时间截止之前将投标保证金（交付方式:汇票/电汇/银行转帐等）缴纳至采购代理机构的保证金账号，投标现场谢绝任何形式的缴纳，并将缴款凭证编入投标文件作为投标文件的一部分。逾期未缴纳者或投标文件未附缴纳凭证视为无效投标。 |  |
| 5 | 投标保证金：中标单位的投标保证金在合同签订后五个工作日内原额无息退还中标单位。未中标单位的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内原额无息退还未中标单位。 |  |
| 6 | 履约保证金：合同签订后中标单位按中标价的5%向采购代理机构交纳履约保证金，合同签订后3个月内无质量问题或问题得到有效解决，全额无息退还履约保证金。 |  |
| 7 | ▲投标文件份数：资格文件正本1份,副本5份；报价文件正本1份，副本 5 份；商务技术文件正本1份，副本 5份。投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码以胶装方式装订成册。提倡双面打印，不得采用活页或可拆卸的装订，否则其投标将被拒绝。 |  |
| 8 | 投标截止时间：2018年 月 日下午14:00时。 |  |
| 9 | 投标文件递交至地点：杭州市下城区白石路318号浙江（杭州）人力资源服务产业园北楼4楼会议室。 |  |
| 10 | 开标时间：2018年 月 日下午14:00时。 开标地点：杭州市下城区白石路318号浙江（杭州）人力资源服务产业园北楼4楼会议室。 |  |
| 11 | ▲项目预算: 本次项目总预算金额为人民币966.8万元；投标报价超过预算金额的均为无效投标。 |  |
| 12 | 投标单位需按照招标文件要求提供投标样品，在开标时随投标文件一同递交至开标地点。中标单位的投标样品将由采购单位封存，作为交货验收的对比依据。 |  |
| 13 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件后附件的格式要求提供相关证明材料（如供应商和报价产品生产企业为小型或微型企业）： ① 中小企业声明函（见附件一）； ② 供应商在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章； ③ 供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖供应商公章。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |  |
| 14 | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http://www.zjzfcg.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |  |
| 15 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2）查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 |  |
| 16 | 备注：请投标人仔细阅读本采购文件，其中有的条款以带“▲”、加粗、加下划线的形式强调，这些特别强调的条款有些是重要条款，有些将在评标过程中量化。对带“▲”的条款投标人须作出实质性响应。 |  |

一、总　则

1、项目说明

项目说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

采购单位浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）为本项目的采购人；最终用户单位浙江省林业厅下属各有关县市林业局为本次项目的实际使用单位（合同中的甲方）；自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审并产生的合格投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）；浙江五石工程咨询有限公司为本项目的采购代理机构（合同中的鉴证方）。

2、采购方式

公开招标。

3、定义

3.1、合格的投标人应具备的资格要求，见采购文件第一部分“采购公告”第4条。

3.2、设备

系指中标人按合同要求，向采购人提供的货物、备品、手册、安装光盘及其它技术资料和材料。

3.3、培训

系指中标人按合同要求，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

3.4、服务

系指合同规定中标人须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

4、代理费用

中标人应按国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号文件规定货物类收费标准和采购单位《关于招投标代理公司中标结果的函》确定标准，向招标机构支付中标金额0.6%的招标代理服务费。在合同签定后五个工作日内一次性付清招标代理服务费。投标人将自行承担涉及本次投标的一切费用。

二、采购文件

5、采购文件的构成

5.1、采购文件包括下列文件及附件：

第一部分 采购公告

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

第三部分 项目技术规范和服务要求

第四部分 采购合同的一般和特殊条款

第五部分 应提交的有关格式范例

5.2、投标人应认真审阅采购文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应采购文件的要求，其投标文件将被代理机构拒绝。

6、采购文件的解释

6.1、已获取采购文件的投标人，若有问题需要澄清，应于自获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购单位研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有采购文件收受人。

6.2、不论招标代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

7、采购文件的修改

7.1、从采购文件发出至投标截止日期，代理机构可能会以补充通知的方式修改采购文件。补充通知作为采购文件的组成部分，以书面形式同时发给所有采购文件的收受人。

7.2、若有必要，代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

8、投标报价

8.1、标的物

森林消防物资采购项目。详见第三部分项目技术规范和服务要求。

8.2、报价

有关本项目实施所需的设备购置费、运输费（货到用户指定地点）、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

8.3、其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

8.4、投标货币

采用货交用户指定地点现场人民币报价。投标文件中的报价应是唯一的，代理机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

10.1、资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2） 2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料；

10.2、投标人的报价文件至少应包括（但不限于）以下内容：

▲(1) 投标响应函；

▲(2) 投标(开标)一览表；

(3) 投标报价明细清单。

10.3、投标人的商务技术文件应至少包括（但不限于）以下内容：

▲（1）声明书；

▲（2）法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

（3）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向代理机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；

（4）投标人银行资信、政府部门（企业）信用等级证书或证明复印件、质量管理体系认证证书（如果有的话）；

（5）相关的资质文件，如：已取得的“3C”认证， IEC认证，ISO9000认证及采购文件内未要求提供的，但投标代理认为有必要提供的资质文件。

▲（6）投标保证金（缴款凭证复印件）；

（7）公司介绍及相关的主要业绩证明；成功案例需提供合同复印件或成功案例业主单位出具的用户报告并加盖公章；

（8）投标人应提供针对项目的完整的设备技术参数：

森林消防物资采购项目的名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置；

（9）投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

（10）针对本项目的详细实施计划，包括设备供货、安装调试、试运行、测试、调优、维护培训等内容；

（11）设备验收之前、验收之后的维护方案；包括售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内外均提供免费上门维护、升级服务，对故障1小时内响应，8小时以内到现场；

（12） 优惠条件及特殊承诺；

（13）培训计划（每项注明具体内容及是否需要费用）；

（14）由投标方提供相关设备的合格证明，调试后，经采购方验收后确认；

（15）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

（16）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11、投标有效期

11.1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表第3项所列的日期内有效。

11.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

12、投标保证金

12.1、投标人应提供前附表中的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

12.2、投标保证金可采用支票、银行汇票、电汇等非现金形式交纳至指定账户，同时将缴款凭证复印件作为投标文件组成部分。

12.3、代理机构将拒绝未按规定时间和数额提交保证金的投标人。

12.4、中标人按要求与采购人签订合同，经代理机构鉴证后，在五个工作日内全额无息退还其投标保证金。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内全额无息退还。投标保证金由银行直接退付至投标人缴纳保证金的账户，无需投标人至现场办理。

12.5如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

12.5.1、投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

12.5.2、修改或拒绝接受已经确认的条款；

13、投标文件的编制和签署

13.1、投标人按本须知第9条规定的语言和前附表第7项规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2、投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标（开标）一览表及反映企业资质和经营情况的资料必须加盖法人单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章。

13.3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

13.4、投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

四、投标文件的递交

14、投标文件的密封与标志

14.1、投标文件分正本和副本，其中资格文件、商务技术文件、报价文件三部分均为一正五副，要求分别装订并分三个密封袋分别密封包装。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

14.2、包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称与地址、邮政编码，封口处要密封并加盖投标人公章（或授权委托人签章）。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

14.3、投标文件递交至前附表第7项所述的单位和地址。

15、投标截止期

15.1、投标人应按前附表第8、9两项规定的时间、地点将投标文件递交给代理机构，代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2、代理机构可以按本须知第7条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16、投标文件的修改

16.1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

16.2、投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

16.3、投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

16.4、在投标截止日期与采购文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标

17、开标

17.1、代理机构将于2018年  月  日下午14:00时，在杭州市下城区白石路318号浙江（杭州）人力资源服务产业园北楼4楼会议室公开开标。法定代表人或授权委托人准时参加，携带本人有效证件，非法定代表人须携带授权委托书，并在投标文件中按要求提供授权委托书。

17.2、开标程序

17.2.1 代理机构将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

17.2.2代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

17.2.3代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

17.2.4对投标人投标保证金缴纳情况进行查验、核实（投标保证金缴款凭证复印件是投标文件的组成部分时，可在投标文件拆封后查验、核实），提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

17.2.5开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由代理机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权代表等候代理机构拆封报价文件。

对不符合装订要求的投标文件，由代理机构当场退还投标人法定代表人或其授权代表。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

17.2.6商务技术评审结束后，代理机构宣布商务技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务技术得分之和。

17.2.7代理机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

17.2.8评审结束后，代理机构公布采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

17.2.9开标时投标文件中的投标（开标）一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标（开标）一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.3、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

17.3.1、在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；投标文件没有密封包装；

17.3.2、正本及有关资料未加盖法人单位公章、未由法定代表人或授权委托人签字盖章。

17.3.3、授权委托人与投标文件中授权委托书所载内容有异或授权代表不能提供相应身份证明的。

17.3.4、投标人未能提供合格的资格文件；未按规定交纳投标保证金。

17.3.5  投标文件未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清。

17.3.6  以赠送方式投标的，或提供两个投标方案的。

17.3.7  与招标文件有重大偏离的投标文件。

17.3.8  经评标委员会评审，投标人所投内容不符合招标文件实质性要求或提供虚假材料具有弄虚作假行为的。

17.3.9 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 18.  投标文件鉴定

18.1资格审查

18.1.1开标后，采购代理机构或采购人将依法对投标人的资格进行审查。

18.1.2采购代理机构或采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.1.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.2符合性审查

18.2.1开标时，投标文件被确认为无效，采购人将及时通知该投标人。

18.2.2在评标前，采购代理机构可组织评标委员会对每份投标文件进行符合性等方面的预审。

18.2.3就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的规定要求、条件、条款和规范相符，无明显差异或保留。

18.2.4如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

18.2.5 经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

六、评标

19、评标组织

代理机构依法组建由5人（含）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购单位代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

20、评标原则

20.1、竞争优选；

20.2、坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

20.3、价格合理，方案先进可行,设备性能优越；

20.4、反对不正当竞争。

21．投标文件审查

21.1、投标文件资格性审查：采购代理机构或采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.2、 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

21.2.1、 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

21.2.2、如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.3、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

21.3.1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.3.2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.3.3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

21.3.4、以修正后的总价作为投标报价。

22.评标办法

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术方案及质量得分+资质及商务得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分30分，技术方案及质量得分55分，资质及商务得分15分。

各投标人的技术方案及质量、资质及商务情况（评标委员会独立打分）得分为：评标委员会人数为5人时，为评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由代理机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30） | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |
| 产品技术性能及售后服务情况（55） | 24 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，对非关键的技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止。提供检验报告原件的产品需对照检验报告原件内容包含的数据审核评分。 |
|  | 3 | 针对要求提供检验报告原件的产品，需求指标属于正偏离的、有先进程度的并在检验报告原件中得到证明的每项得1分，最高可得3分，无实质性意义的或无法在检验报告原件中得到证明的正偏离不得分。 |
|  | 6 | 移动式高压水泵灭火系统、手抬式柱塞液压隔膜泵、隔膜式高扬程森林消防泵（35kg级）、便携式高压水泵（发动机原装进口）、水冷式便携高压水泵、高扬程智能泵需分别提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函原件，每个得1分，最高可得6分。 |
|  | 2 | 两款阻燃服需带样品至现场检验，横向比较质量最好的1-4名可得2.0-0.5分。 |
|  | 4 | 投标产品的市场占有率等：主要产品品牌、知名度、市场占有情况、性价比等。 |
|  | 4 | 提供针对本次项目安装调试机械类工程师人员证书，每个得1分，最高得4分。（原件备查无原件不得分） |
|  | 4 | 售后服务方案：方案的合理性、先进性，对用户故障的响应、处理、定期巡检等，横向比较，无方案者不得分。 |
|  | 3 | 投标产品安装、调试、验收的方案和措施：针对本次项目提出的实施、培训、安装调试、验收等方案，综合比较其合理性及先进性，无方案者不得分。 |
|  | 2 | 交货时间：满足招标文件要求并交货时间最短者得2分，其它依次得分。 |
|  | 3 | 质保期：超过招标文件质保期限每1年加1分，最多得3分。 |
| 商务资信（15分） | 3 | 公司经营情况：投标企业技术力量、荣誉、知名度、诚信情况等 |
|  | 6 | 2015年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人成功实施森林消防物资项目业绩，单个合同金额在500万元以上的得2分，单个合同金额在300万以上的得1分，单个合同金额在200万以上的每份得0.5分,最高得6分。（投标时需提供合同原件，无原件不得分）。 |
|  | 4 | 提供有效期内的ISO9001:2008质量管理体系认证证书、ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、ISO 10012:2003 测量管理体系认证每个证书得1分，最高得4分。(原件备查，无原件不得分) |
|  | 2分 | 根据投标文件，版面编排是否整齐、目录与页码是否一致、提供资料是否完整、标书前后是否一致等情况酌情打分。 |

23、报价是中标的一个重要因素，但最低报价并不是中标的唯一依据。

24、评标内容的保密

24.1 开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对代理机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

25、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以单独要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行。

七、定标

26、定标

评标委员会将根据采购文件的规定，履行评审工作职责，以评审要点为标准，全面衡量各投标人对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的投标人，以综合打分法对各投标人满足采购需求、产品质量和技术服务等情况进行综合评审，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

八、合同签订及其他

27、中标书

27.1、确定中标人后，代理机构将在发布采购公告的网站上公布评标结果。

27.2、投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

27.3、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，代理机构将取消其中标资格，并不再退还其投标保证金，并可考虑与下一次序的投标单位确认有关事项，签订合同。或报请批准后另行采购。

27.4、在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商。代理机构对其它投标商的未中标原因不做解释。

28、合同的签订

28.1中标人在收到中标通知后，应在规定的时间、地点派授权代表与买方签订合同。

28.2招标人的采购文件及补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均是合同的组成部分。

29、付款条件

29.1合同签订后，支付各自合同价30%的预付款，全部货物交至各市县使用单位指定地点，安装、调试、验收合格后7个工作日内由各市县使用单位支付给中标人至各自合同价的100%。

29.2中标人应在使用单位支付任一合同款项前向使用单位提供符合相关法律规定和使用单位要求的增值税专用发票，否则使用单位有权拒绝支付合同款，且不承担因此迟延支付合同款引起的任何责任。

29.3发票应随付款进度及时提供，各供应商可提供更优惠的付款方式。

30、采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，代理机构将根据中华人民共和国财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

- 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.供应商质疑

32.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（1）供应商如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）供应商如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

32.2供应商提交的质疑书需由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

32.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.供应商投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 十、解释权

34、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）和浙江五石工程咨询有限公司。

第三部分   项目技术规范和服务要求

一、项目内容概况

本次项目采购人仅负责牵头各有关市县森林消防物资采购并签订中标总合同；各有关市县具体负责分别签订合同、验收货物、支付货款等全部事项，交货地点根据各有关市县要求送至指定地点。相应费用请在总报价里综合考虑。本次项目各投标单位必须就所有设备全部进行投标。

二、主要设备清单及技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式高压水泵灭火系统 | 一、车辆：车辆尺寸【长×宽×高】（±50mm）：【2825X1470X1960】；轴距（mm）：1910；轮距(前,后 mm）：1215/1180；最小离地间隙（mm）：255；整军整备质量（kg）：755；额定载质量（kg）：600；最高车速（km/h）：50；制动器型式(前/后)：盘式/盘式；制动操纵方式(前/后)：脚制动；轮胎规格(前/后)：AT25×10-12/AT25×10-12；转向轮转角（°）：≤45；侧倾稳定角（°）：≥25。 二、发动机：★燃油种类：柴油；★发动机：原装进口；★型式：三缸、四冲程、水冷；最大功率及对应转速 kW/（r/min）：14.1/3600；最大扭矩及对应转速 N•m（r/min）：45.1/2500；最低空载稳定转速 r/min：1000±50；最低燃油消耗率g/（Kw•.h）：299；润滑油牌号：SAE10W30；起动方式：电启动。 三、车载水泵灭火系统：★水泵型式：隔膜泵；进口口径：40mm；水枪口径：6mm；吸水高度：5 m；最大压力：5 MPa；工作压力：1～4.5 MPa；额定流量：≥70L/min；射程：20～25 m；发动机型式：单缸，四冲程，强制风冷；排量：≤357 cm3；额定功率：≥7.1kW/3600r/min；点火方式：T.C.I 四、配置：包括森林灭火水车1辆（含警灯、警报器1套）、水泵灭火系统1套（含：车载水泵1个、抽水管1根、D25水带500米、水带工作压力≥30公斤、口径25MM、长度30米/根、双层聚氨酯材料、增强爆破压力及耐磨性）。 ★五、投标时需提供国家机动车产品质量监督检验中心出具体现车辆和发动机以上参数的全地形车检验报告复印件并加盖公章、提供国家林业机械质量检验检测中心或国家消防质量监督检验中心出具的远程森林消防泵检测报告复印件加盖公章。 | 1 |
| 2 | 手抬式柱塞液压隔膜泵 | 1.水泵重量≤35kg；最大扬程≥500M； 2.最大流量≥90 L/min； 3.工作压力≥2.8 Mpa； 4.最大射程≥23m； 5.最大吸程≥6 m（垂直高度4米，水平吸程100米；垂直高度1米，水平吸程300米）； 6.进水口直径：32mm，出水口直径：40mm； 7.发动机类型：单缸、强制风冷、4T，排量：205CC，最大功率：6.5马力，启动方式：手启动（手电启动）； 8.不锈钢架，便于携行，泵轴水平布置，减少震动； 9.水泵泵体为柱塞液压隔膜泵，对水质要求低，对发动机功率损耗小； 10.泵组可在横向、纵向倾斜达到25°时正常工作； 11.水泵配备的动力装置为强制风冷四冲程汽油机，并且具备手启动及电启动两种启动方式。 12.配置：消防水带300米：口径：25MM，长度：30M/根，聚氨酯衬里；工作压力≥30公斤；爆破压力≥90公斤 | 8 |
| 3 | 隔膜式高扬程森林消防泵 | ★1.最大扬程≥500米、额定流量≥35升/min、射程≥14米、四冲程风冷发动机：功率≥3.3/3600kw/(r/min)； 2.有效扬程≥280米；整机质量≤35kg。 ★3.水泵配备电子压力传感器超压熄火保护装置； 4.水泵采用框架式封闭，控制面板上要有压力显示表以及熄火开关。 配置： 1.专用工具1套； 2.四层耐磨防爆型水带10米； 3. D25消防水带1000米： 3.1口径：25MM，长度：30M/根，聚氨酯衬里； 3.2工作压力≥30公斤； 3.3爆破压力≥90公斤； ★为保证质量，投标文件中必须提供隔膜式高压森林消防泵（35kg级）国家林业机械质量检验检测中心或国家消防质量监督检验中心的检验报告复印件，开标时必须提供检验报告原件核查。 | 17 |
| 4 | 隔膜式高扬程森林消防泵 | ★1.最大扬程≥500米、额定流量≥35升/min、射程≥14米、四冲程风冷发动机：功率≥3.3/3600kw/(r/min)； 2.有效扬程≥280米；整机质量≤35kg。 ★3.水泵配备电子压力传感器超压熄火保护装置； 4.水泵采用框架式封闭，控制面板上要有压力显示表以及熄火开关。 配置： 1.专用工具1套； 2.四层耐磨防爆型水带10米； 3. D25消防水带600米： 3.1口径：25MM，长度：30M/根，聚氨酯衬里； 3.2工作压力≥30公斤； 3.3爆破压力≥90公斤； ★为保证质量，投标文件中必须提供隔膜式高压森林消防泵（35kg级）国家林业机械质量检验检测中心或国家消防质量监督检验中心的检验报告复印件，开标时必须提供检验报告原件核查。 | 24 |
| 5 | 高扬程智能泵 | 1.发动机型式：单缸，四冲程，强制风冷、 OHV汽油机； 2.发动机排量≤192cm³，额定功率≥3.5KW/3600rpm； ★3.起动方式：手拉反冲式启动、电启动和遥控启动； ★4.串联启动方式：压力感应自行启动； 5.起动性能：≤10 S； ★6.水泵型式：三级离心式； 7.最大压力：1.55 MPa时，最大扬程≥150m； 8.最大射程：≥28m； 9.最大吸程：≥7m； ★10.最大流量≥380升/分、工况：压力0.55 MPa时流量≥240升/分、压力0.8 MPa时流量≥180L/min、压力1.1 MPa时流量≥80升/分； 11.油箱形式：外置防静电塑料油箱，快速接口供油； 12.整机质量：≤29kg。 配置： 1.D40消防水带300米： 1.1口径：40MM，长度：30M/根，聚氨酯衬里; 1.2水带工作压力≥20公斤； 1.3爆破压力≥60公斤。 ★为保证质量，投标文件中必须提供高扬程智能泵国家林业机械质量检验检测中心或国家消防质量监督检验中心的检验报告复印件，开标时必须提供检验报告原件核查。 | 10 |
| 6 | 便携式高压水泵 | ★1.单级离心泵、铜叶轮、发动机原装进口、反冲绳式手拉启动； 2.出口压力：≥15.5bar； 最大流量：≥285升/分；最大扬程：≥155米；3.重量：≤15.5公斤； 4.两冲程风冷汽油发动机，功率：≥8马力/7000转； 5.水泵背架：采用铝合金可调背架，肩带固定位置可调整，背架长度可调整，可手提可背负。 配置： 1.分水器、快接油管、单向阀、铝合金浮子式底阀、引水管、背架； 2.开关水枪、直流水枪； 3.2寸转1.5寸接头、40MM内牙接头、40MM外牙接头； 4.夹子、板手、（过滤）罩、配件箱； 5.原装进口油箱，容积不小于18.9升； 6. D40消防水带300米： 6.1口径：40MM，长度：30M/根，聚氨酯衬里; 6.2水带工作压力≥20公斤； 6.3爆破压力≥60公斤。 ★为保证质量，投标文件中必须提供便携式高压水泵（发动机原装进口）国家林业机械质量检验检测中心或国家消防质量监督检验中心的检验报告复印件，开标时必须提供原件核查。 | 13 |
| 7 | 便携式高压水泵 | ★1.单缸水冷二冲程发动机、二级离心式铜叶轮、闭路循环、强制水冷、启动方式：手拉启动电启动一体； 2.最大扬程≥190米；最大流量≥4.2L/秒；射程≥28m； 3.缸体类型：陶瓷气缸；最大油耗：2.5L/H；出口规格：1.5寸； 4.水泵重量：≤12kg；可拆卸式锂电池，重量：0.35kg，自带手电和USB接口； 5. 引水方式：自带引水泵。 配置： 1.附件包、止水钳、水带扳手、火花塞套筒、滑杆、多功能螺丝刀； 2.单向阀、三通阀、进水管快速接头、底阀、快速滤网进水接头（65转50）； 3.直流水枪、散雾水枪、转换头接头、进水管； 4.D40消防水带300米： 4.1口径：40MM，长度：30M/根，聚氨酯衬里; 4.2水带工作压力≥20公斤； 4.3爆破压力≥60公斤。 ★为保证质量，投标文件中必须提供水冷式便携高压水泵国家林业机械质量检验检测中心或国家消防质量监督检验中心的检验报告复印件，开标时须提供检验报告原件核查。 | 20 |
| 8 | 便携式高压水泵 | ★1.发动机形式：单缸、二冲程、强制风冷、水泵形式：水泵为单级离心泵、全铜材质的闭合式叶轮、整机质量≤14Kg、最大输出功率：8hp/7000rpm、最大扬程≥150M、最大流量≥4.7L/S。 2.发动机排量：134cm3 ； 3.吸水扬程：≥5M； 4.进水口径：50mm；出水口径：40mm； 5.φ6.3枪口时：压力≥1.1MPa;流量≥1.6L/S;射程≥20M，φ9.5枪口时：压力≥0.95MPa;流量≥2L/S;射程≥25M； 6.油箱容积：15L； 7.油耗：≤3.5L/h； 8.连续工作时间：≥6h； 9.膜片式化油器，平行进油方式； 10.启动方式：电机外挂式电启动/手启动； 11.为了提升机器工艺要求发动机曲箱与缸体为一体化； 12.要求：发动机为国产发动机；采用铁箱存放方便运输；水泵进出水口采用直连设计；包藏式空滤器防水设计。 配置： 1.水泵主机一台（含背架、背带）， 2.止水钳两把，止逆阀一个，水带修补环六个，进水管一根，水枪一把；3.专用工具包一个（含工具）；4.汽油油箱一个（含接头和油管）。 5. D40消防水带300米： 5.1口径：40MM，长度：30M/根，聚氨酯衬里; 5.2水带工作压力≥20公斤； 5.3爆破压力≥60公斤。 ★为保证质量，投标文件中必须提供便携式高压水泵国家林业机械质量检验检测中心或国家消防质量监督检验中心的检验报告复印件，开标时必须提供检验报告原件核查。 | 11 |
| 9 | 便携式高压水泵 | ★1.发动机形式：单缸、二冲程、强制风冷、水泵形式：水泵为单级离心泵、全铜材质的闭合式叶轮、整机质量≤14Kg、最大输出功率：8hp/7000rpm、最大扬程≥150M、最大流量≥4.7L/S。 2.发动机排量：134cm3 ； 3.吸水扬程：≥5M； 4.进水口径：50mm；出水口径：40mm； 5.φ6.3枪口时：压力≥1.1MPa;流量≥1.6L/S;射程≥20M，φ9.5枪口时：压力≥0.95MPa;流量≥2L/S;射程≥25M； 6.油箱容积：15L； 7.油耗：≤3.5L/h； 8.连续工作时间：≥6h； 9.膜片式化油器，平行进油方式； 10.启动方式：手启动； 11.为了提升机器工艺要求发动机曲箱与缸体为一体化； 12.要求：发动机为国产发动机；采用铁箱存放方便运输；水泵进出水口采用直连设计；包藏式空滤器防水设计。 配置： 1.水泵主机一台（含背架、背带）， 2.止水钳两把，止逆阀一个，水带修补环六个，进水管一根，水枪一把；3.专用工具包一个（含工具）；4.汽油油箱一个（含接头和油管）； 5. D40消防水带300米： 5.1口径：40MM，长度：30M/根，聚氨酯衬里; 5.2水带工作压力≥20公斤； 5.3爆破压力≥60公斤。 ★为保证质量，投标文件中必须提供便携式高压水泵国家林业机械质量检验检测中心或国家消防质量监督检验中心的检验报告复印件，开标时必须提供检验报告原件核查。 | 12 |
| 10 | 高压细水雾灭火机 | 1.整机：背负式使用，背负式行军； 2.喷头：具有七种组合喷射方式，在机器大马力运转时可直接调整喷水方式； 3.水平射程：直流15m,雾化 12 m；垂直射程：11m； 4.起动性能：7s; 5.每袋水最大连续喷射时间：20 min； 6.最大流量：9 L/min；最大压力：12 Mpa； 7.水袋容积：24.7L； 8.发动机：功率/转速 ：2.4kW/9000rmp。 | 5 |
| 11 | 森林消防蓄水桶 | 1.规格：容量10000L，蓄水桶直径≥2230mm，高度≥2670mm，桶身侧面下部出水口厚度≥12mm； 2.桶为圆柱体，颜色为白色，有“森林消防”标志； 3.集雨面（顶面）为一个向下凹陷的弧面，能自然集雨，与桶体一次成形，锥底部到桶顶垂直的距离≧250mm.集雨口大小≧600mm，加网罩；集雨面有消防取水口≧220mm.； 4.整体材料：进口低密度聚乙烯“644”全新原料； 5.包运输及安装，正常使用年限≥15年； 6.投标时需提供医学部门无毒无害检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 15 |
| 12 | 森林消防蓄水桶 | 1.规格：容量3000L，蓄水桶直径≥1900mm，高度≥1180mm，平均厚度≥6mm，总重量≥70kg； 2.桶为圆柱形，顶面为一个向下凹陷的弧面，能自然集雨，与桶体一次成形； 3.整体材料：进口低密度聚乙烯“644”全新原料； 4.包运输，送货上门；正常使用年限：15年； 5.桶体颜色为蓝色，写有“森林防火”字样； 6.投标时需提供医学部门无毒无害检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 290 |
| 13 | 移动水池 | 1.直径：130cm，高度：90cm，容量：1000升，重量：8.5kg； 2.材质：双面pvc，自浮式移动水池； 3.带防扎底座及维修胶水一套。 | 36 |
| 14 | 背负式风力灭火机 | ★1.发动机原装进口：4-mix 混合4冲程发动机、符合国家第二阶段排放标准； 2.功率：2.9 kw； 3.气缸排量：64.8 cm³； 4.最大排风量：1720 m³/h； 5.满负荷运行转速：7200r/min； 6.空转转速：2500 r/min； 7.重量：9.8 kg； 8.油箱容量 ：1.4L； 9.手感振动：2.0 m/s²（弹簧减震系统：带有4点弹簧减震系统的动力设备，充分提高背负时的舒适度）； 10.全封闭的供油管：发动机供油管全封闭在机器外罩里，操作使用时不易被树枝意外挂断和在火场造成漏油，更安全； 11.参数须提供生产厂家官网资料证明。 | 42 |
| 15 | 背负式风力灭火机 | 1.发动机：二冲程发动机、符合国家第二阶段排放标准； 2.功率：3.1 kw；3.气缸排量：75.6 cm³；4.最大排风量：1490 m³/h； 5.满负荷运行转速：7300r/min； 6.空转转速：2800 r/min； 7.重量：11.0 kg； 8.油箱容量 ：2.3L； 9.手感振动：2.0 m/s²（弹簧减震系统：带有4点弹簧减震系统的动力设备，充分提高背负时的舒适度）； 10.全封闭的供油管：发动机供油管全封闭在机器外罩里，操作使用时不易被树枝意外挂断和在火场造成漏油，更安全； 11.参数须提供生产厂家官网资料证明。 | 25 |
| 16 | 手提式风力灭火机 | ★1.发动机原装进口、混合2冲程发动机、符合国家第二阶段排放标准； 2.功率：0.8 kw / 1.1 hp； 3.气缸排量：27.2 cm³； 4.重量：4.5 kg，油箱容量：0.44 L； 5.最大排风量：810 m³/h，最大风速：85 m/s； 6.空转转速：2500 r/min； 7.手感振动：2.5 m/s²（弹簧减震系统）； 8.全封闭的供油管。 | 30 |
| 17 | 手提式风力灭火机 | 1.额定转速：6500r/min； 2.净重8.8kg； 3.距风机中心2.5m处风速；31m/s； 4.风管出口处风量；≥0.49立方米/秒； 5.最大功率/转速：3.6kw/6700r/min; 6.有效风力灭火距离：≥220cm。 配置：1.风筒2.火花塞3.专用工具袋。 | 40 |
| 18 | 割灌机 | 1.发动机:二冲程,强制风冷； 2.排量:52cc, 缸径:44mm； 3.标定功率: 2.2/7500 kw/rpm, 燃油消耗率:557 g/kw.h； 4.起动性能 ≤30s 5.发动机与工作杆能360°旋转 6.化油器形式：泵膜式； 7.传动轴与外管为5个定制的五个滚针轴承固定，且每个轴承在外管中有加油通道； 8.传动轴为直径14X2精密无缝40Cr号钢管； 9.外管直径为32，无缝铝管，材料为2A11-14,强度476-495Rm/Mpa； 10. 能锯切直径20公分的树木； 11. 工作形式：双肩侧挂式； 12. 整机重量：10.5 kg | 5 |
| 19 | 割灌机 | ★1.发动机原装进口、软轴、符合国家第二阶段排放标准、发动机排量≧41.5cc； 2.二冲程汽油发动机，功率≧1.54kw/2.1PS； 3.火花塞BPM6Y；4.燃油箱容量：≧1.0L；5.净重：≦8.4公斤。 配置：1.40齿合金圆刀片；2.隔膜式化油器。 | 2 |
| 20 | 油锯 | ★1.发动机原装进口、符合国家第二阶段排放标准、二冲程汽油发动机。 2.排量35.8cc； 3.功率：1.49kw； 4.净重：3.8kg； 5.导板尺寸：16inch。 配置：1.链条；2.配比壶；3.专用工具袋。 | 14 |
| 21 | 坐标定位面积测量仪 | 1：卫星接收：北斗B1、美国全球定位系统 L1、GLONASS L1支持SBAS；通 道 数：72；定位精度：单点：2-5m；SBAS：1-3m； 2：内存：4G；支持MircoSD卡扩展，最大支持32G； 3：屏幕尺寸：2.4英寸；分辨率及类型：240×320，TFT强光下清晰可见； 4：防水防尘：IP67；抗 跌 落：抵抗1.5米跌落至硬质地面； 5：面积测量：航线+航迹+专业工具；导航：直线导航+沿路导航； 6：地图：全国导航电子地图，支持等高线地图加载；查找目标信息丰富，含电话、详细地址等属性信息； 7：电子罗盘；气压测高计； 8：尺寸：112mm × 68mm × 37mm； 9：按键：电源键、翻页键、地图缩放、摇杆方向键；10：内置WGS84、CGCS200、北京54、西安80等国内及国际超过100种坐标坐标系统，可根据工作需要随意转换，同时支持四种坐标系统同屏显示，方便快捷； 10：配置GIS OFFICE桌面端管理软件，支持数据的浏览、编辑、导入、导出等多种功能，方便用户对内业数据的处理； 11：数据采集:航点存储：3000;航线存储：60条;航迹存储：条数不限（取决于存储容量），每条最多10000点，10000个临时航迹点。 | 2 |
| 22 | 专用对讲机 | 1.符合防水防尘IP67标准，进口件国内组装。 2.工作频率：400-470mhz；频道数：512个，工作电压范围：7.4VDC,体积：102.4*53*32.5mm，重量：270g，射频功率≥4w，频率稳定度：±2.5ppm，杂波辐射：65dB，调频杂噪声：35dB,灵敏度：0.25uV,门限静噪灵敏度：0.2Uv,选择性：70dB，互调抗性：65Db,杂波及镜像抗拒：80Db,音频失真≤5%， 3.具有防震功能、哑音频CTCSS/数字哑音频DCS编解码功能、繁忙频道锁定功能、紧急呼叫功能、信道扫描功能、优先信道扫描功能及发射限时功能。 | 30 |
| 23 | 专用对讲机 | 1.工作频率：400-470mhz；射频功率≤4w，信道数：16，频率稳定度：±2.5ppm 2.杂波和谐波≤-70dB，最大频偏：±5K，灵敏度≤02.uV,信噪比≥45dB； 3.音频失真≤5%，外形尺寸：60mm*200mm*48mm，重量：210克（带锂电池和天线）； 4.具有CTCSS功能防止外网插入，具有信道扫描、优先信道通信及连续发射定时器功能。 | 30 |
| 24 | 专用机油 | 二冲程舷外机专用合成型机油，符合国际NMMA的TC-W3技术等级要求，适用于各类水冷舷外二冲程发动机，具有优良的润滑、清洁、抗早燃、防锈、消烟等性能，能有效减少发动机的磨损、延长发动机的使用寿命。基础油采用进口油品。 | 5 |
| 25 | 高压消防水带 | 口径25MM，长度30M/根，聚氨酯衬里，双层制作，工作压力≥30公斤，爆破压力≥90公斤。 | 10250 |
| 26 | 高压消防水带 | 口径25MM，长度10M/根，聚氨酯衬里，四层制作，增强爆破压力及耐磨性。 | 300 |
| 27 | 高压消防水带 | 口径40MM，长度30M/根，聚氨酯衬里，工作压力≥20公斤，爆破压力≥60公斤。 | 9000 |
| 28 | 水带背包 | 可装载通径25或40mm，30米长的水带3-4条，使用水带背包，铺设者可将水带抽口端固定在一位置或用人手拿着，或者与前端水带接口相接，随着背负者向前移动，水带从背包自然滑出。 | 465 |
| 29 | D25枪头 | 材质：铝合金，尺寸DN25。 | 60 |
| 30 | D40枪头 | 材质：铝合金，有3/8、1/4两种枪头 | 100 |
| 31 | 65转40转换接头 | 材质：铝合金，实现城市消防和森林消防转接 | 140 |
| 32 | 40转25转换接头 | 材质：铝合金，实现DN40水带和DN25水带转接 | 10 |
| 33 | 三通分水器 | 入口尺寸：DN40，出口尺寸：DN40，阀体材质：铝合金，出入口均配有DN森林消防接口 | 40 |
| 34 | 桔红阻燃服 | ★全套包括阻燃服装、阻燃手套、防扎鞋。 ★1.款式：根据GB/T33536-2017森林防火服标准款式制作，桔红色。 2.材质：纯棉，依据GB8965.1-2009标准制作加工而成。选用高强度10*10 70*42纯棉纱卡。 3.功能特点：面料经过普鲁苯阻燃工艺处理。阻燃性能符合国家标准，续燃时间（S）≤1，阴燃时间（S）≤1，损毁长度（CM）≤10，强力经纬≥450N，无熔融溶滴。 4.设计款式：夹克式宽松设计。袖口紧，领口紧，裤脚口紧，重要部位双线缝合，保证衣服强度，有行业标志。左臂上缝（森林消防）臂章一枚。上衣后背印有中文（森林消防）字样。胸口，后背，袖口，裤腿缝有高清晰反光带，使队员在烟雾和夜间能更好的被识别，360度无死角。 配置： 1.消防手套: 五指手套，面料采用阻燃纱卞面料，有内胆衬里；手心采用防滑点塑阻燃布；手背有反光提示标志； 2.防扎鞋：迷彩帆布鞋面，优质橡胶压成鞋底，底部压铸钢板； ★为保证质量，投标文件中必须提供桔红全棉阻燃服国家劳动保护用品质量监督检验中心或国家纺织制品质量监督检验中心检验报告复印件，开标时必须提供检验报告原件核查。 桔红阻燃服须携带样品至现场。 | 2580 |
| 35 | 迷彩阻燃服 | ★全套包括阻燃服装、帽子、阻燃手套、防扎鞋。 ★1.款式：根据GB/T33536-2017森林防火服标准款式制作，林地迷彩色； 2.材质：纯棉，依据GB8965.1-2009标准制作加工而成。选用高强度10*10、 70*42纯棉纱卡； 3.功能特点：面料经过普鲁苯阻燃工艺处理； 4.阻燃性能符合国家标准： 4.1续燃时间（S）≤1； 4.2阴燃时间（S）≤1； 4.3损毁长度（CM）≤10； 4.4强力经纬≥450N，无熔融溶滴； 5.设计款式：夹克式宽松设计。袖口紧，领口紧，裤脚口紧，重要部位双线缝合，保证衣服强度，有行业标志。左臂上缝（森林消防）臂章一枚，上衣后背印有使用单位名称字样。 配置： 1.数码迷彩全棉阻燃帽：采用纯棉迷彩阻燃布精制而成； 2.消防手套: 五指手套，面料采用阻燃纱卞面料，有内胆衬里；手心采用防滑点塑阻燃布；手背有反光提示标志; 3.防扎鞋：迷彩帆布鞋面，优质橡胶压成鞋底，底部压铸钢板，轻便舒适，适合扑火，训练及日常劳动。 ★为保证质量，投标文件中必须提供迷彩阻燃服国家劳动保护用品质量监督检验中心或国家纺织制品质量监督检验中心检验报告复印件，开标时必须提供检验报告原件核查。 迷彩阻燃服须携带样品至现场。 | 3500 |
| 36 | 山地防扎鞋 | 迷彩帆布鞋面，优质橡胶压成鞋底，底部压铸钢板，轻便舒适，适合扑火，训练及日常劳动 | 300 |
| 37 | 强光救援电筒 | 1.光源采用大功率、高亮度白光LED； 2.充电电池采用高能无记忆聚合物锂电池，带智能保护； 3.外壳采用高硬度航空合金材质，防水抗压耐摔； 4.具有照明、频闪和远距离救援信号指示功能。 | 530 |
| 38 | 带披肩头盔 | 1.耐高温≥350度，重量≥750 g，可见光透光率≥91； 2.含护目镜、披肩、帽徽。 | 1980 |
| 39 | 森林消防包 | 规格：40*30*15cm；材质：由迷彩防水帆布制作而成，设有“中国森林防火”皮标。根据人体力学结构贴身设计，体积小，重量轻，背包有束腰带，重点部位应双线加固。可携带食品、饮用水、电筒、衣服等，上山使用非常方便、实用。 | 100 |
| 40 | 照明头灯 | 采用航空铝合金和塑料ABS材质，净重≤76g，灯泡采用高亮度5w LED光源，灯泡寿命10万小时，电池充满电可持续照明24小时。产品采用家用电压充电，并配置充电器。 | 100 |
| 41 | 森林消防腰带包 | 1.卡扣腰带，防水牛津迷彩布； 2.附外挂腰包、水壶袋、电筒袋、砍刀架、对讲机袋、干粮袋等。 | 1080 |
| 42 | 全钢砍刀 | 1.刀头为605锰钢、刀口硬度≥55； 2.刀柄为钢管。 | 500 |
| 43 | 二号工具 | 阻燃橡胶22根皮条、金属柄长120cm。 | 200 |
| 44 | 灭火弹 | ★1.弹体圆台形，直径90毫米，高135毫米，无炸药型，拉发式动力源，顶帽环线拉发型，上下加盖； 2.塑性外壳，重量1kg（±0.15kg），超细干粉，高效安全； 3.可靠度98%；拉火延时4-6秒； 4.灭火面积：3-4平方米； 5.包装：每箱8只进行包装，每箱附使用说明书。 6.投标时须提供国家民爆中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 67 |
| 45 | 太阳能电子警察宣传牌 | 1.宣传版面为卡通警察图案，侧面文字宣传版面高≥80cm*宽≥40cm，材料采用高强级公路反光膜，进口油墨UV喷绘图案，形象逼真生动。 2.图像尺寸：高≥180cm*宽≥100，夜间灯光照明有反光文字显示，主体支架采用不锈钢板和不锈钢材料压模焊接制作，坚固耐用。 3.卡通警察整体安装在混凝土底座上，底座高≥25cm，直径≥80cm，底座外围漆有红白相间横条。 4.电子系统采用18V30W太阳能板供电，时间控制器，光控省电模式，欠压保护（防水顶级型） 5.12V17AH电瓶最大负载（8欧15瓦）连续工作时间≥9小时，音量可用无线遥控器控制，红外动态双模式感应，感应距离≥6M。 6.拷贝式U盘mp3格式音乐语音，中间宣传版面上设警示LED爆闪信号灯。 7.卡通警察帽子侧面设LED光电声一体化警示灯，合智能控制、包安装，需提供检验报告。 | 57 |

备注：

1.技术规格中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离都将被评标委员会认定为无效投标。

四、以上技术指标为主要参数，若投标人有更优化的技术指标，请在备注栏作简要说明。如招标文件中遗漏了必须具备的参数要求或相关辅助设备及配件，勿必请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购单位、代理机构参考；中标人有义务保证采购单位整体项目实施的完整性，如项目实施过程中因缺少辅助设备、配件或服务导致采购单位的项目无法正常实施运行的，中标人须承诺免费提供。

第四部分 采购合同的一般和特殊条款

1、合同将由        （以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人       （以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

2、甲方通过浙江五石工程咨询有限公司公开招标（ZJWS2018-LY07），确定乙方为中标人，提供2018年浙江省森林消防物资采购项目。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，按照平等互利原则并经双方友好协商，达成如下协议：

一、服务的内容、方式及要求

1、乙方根据采购文件提出的采购需求和甲方要求，提供2018年浙江省森林消防物资采购项目。

2、履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方承担。

3、乙方承诺免费承担与本采购项目以外有关协调解决工作。

4、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

5、做好与相关部门的相互配合工作。

二、实施安排和协作事项：

1、乙方应在合同签订后在合同规定的时间内保证所有设备到位。

2、甲方在设备到位并安装调试完成后7个工作日内对设备进行验收，验收合格后，正式交付使用。

3、设备使用地点为各有关县市林业局，乙方设备进场时应遵守采购单位的相关规章、制度等。

4、供货范围：中标单位必须按照设备数量清单的要求，将设备送达至浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）指定的各有关县市林业局使用地点。

5、合同签定：浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）仅负责牵头各有关市县森林消防物资采购并签订中标总合同；各有关县市作为最终用户单位，分别与中标单位签定合同，双方按照合同中采购数量进行供货和货款的结算。

6、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

7、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

三、因下述原因而造成甲方的损失，乙方不承担责任，但应积极配合甲方解决技术问题；

1、因不可预计的原因造成设备的损毁。

2、甲方因人为操作失误造成的设备损坏。

四、履行期限、地点及方式：

1、履行期限：按照合同规定执行

2、地    点：按照合同规定执行

3、方    式：上门服务

五、价格及付款方式

1、合同总款计人民币          　  整（￥）。

2、付款方式：根据合同规定执行。

六、违约责任

1、达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同。

2、违反本合同第一条、第二条约定，乙方应承担违约责任，承担方式和违约金额由双方协商解决；

3、违反本合同第二条、第六条约定，甲方应承担违约责任，承担方式和违约金额由双方协商解决；

4、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，申请杭州仲裁委员会仲裁；

5、合同自甲乙双方签字盖章后生效。

6、 本合同一式    份，甲方执   份、乙方执   份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签 约 地：

签约日期：    年   月    日

第五部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将商务报价文件、技术和商务文件分别装订成册。

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………（页码）

（2）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……………（页码）；

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

- 报价文件

目录

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（3）投标报价明细表………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）、浙江五石工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2018年浙江省森林消防物资采购项目【招标编号：ZJWS2018-LY07】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本            份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)由           银行出具的金额为              的投标保证金；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

附件二

2、投标一览表

投标人名称：                                        招标编号：ZJWS2018-LY07

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 质保期 | 投标声明 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 响应招标要求（如有招标文件以外的内容请注明） |  |
| 总 计 |  | 大写： ，￥ |  |  |  |  |

投标人签字盖章：

3. 投标分项报价表

投标人名称：            招标编号：

| 序号 | 设 备 名 称 | 原厂商、产地 | 型号规格 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计: |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

注：1. 如果单价和总价不符时，以单价为准。

- 商务技术文件

目录

（1）声明书……………………………………………………………（页码）

（2）法人授权委托书书………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………（页码）

（4）投标保证金（缴款凭证复印件）（复印件）……………………（页码）

（5）投标人银行资信、政府部门（企业）信用等级证书或证明…（页码）

（6）相关资质文件（复印件）………………………………………（页码）

（7）投标人基本情况…………………………………………………（页码）

（8）投标人主要业绩证明   ………………………………………（页码）

（9）投标产品配置清单………………………………………………（页码）

（10）技术规格偏离表………………………………………………（页码）

（11）商务偏离说明表………………………………………………（页码）

（12）代理资格证明或制造商授权书………………………………（页码）

（13）不良行为和违法、违规行为记录……………………………（页码）

（14）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明 …………………（页码）

（15）认为需要的其他商务文件或说明 ……………………………（页码）

（16）廉政承诺书 ……………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标人技术和商务文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、声明书

浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）:

浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加2018年浙江省森林消防物资采购项目【编号：ZJWS2018-LY07】的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

二、法人授权书委托书

浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）:

浙江五石工程咨询有限公司：

兹委派我公司       先生/女士（其在本公司的职务是：　　　　　，联系电话：　　　　手机：　　　　传真：　　　　　）。代表我公司全权处理浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）2018年浙江省森林消防物资采购项目（招标编号ZJWS2018-LY07）投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自2018年　月　日起至2018年　月　日止。

特此告知。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：

- 三、法定代表人及其授权代表的身份证

- （复印件）

- 四、投标保证金（缴款凭证复印件）

五、银行资信、信用等级证书、质量管理体系认证证书等

六、相关资质证明文件

- 七、投标人基本情况

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

- 八、投标人主要业绩证明

九. 产品配置清单

投标人名称：            招标编号：

投标人签字盖章：

注：各项货物详细技术应另页描述

十. 技术规格偏离表

投标人名称：          招标编号：

| 货物 名称 | 招标 规格 | 投标 规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

十一、商务条款偏离表

投标人名称：            招标编号：

| 序号 | 采购文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 培训 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 5 | 响应时间 |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人代表签字：

十二．代理资格证明

（或制造商授权书）

十三．其他必要的资料文件

十四、廉政承诺书

浙江省森林公安局（浙江省人民政府森林消防指挥部办公室）：

浙江五石工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚

决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江省政府采购网上注册入库，并取得浙江省政府采购合同的浙江省内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆浙江政府采购（http://www.zjzfcg.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

附件1：                      中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月     日

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：